## Koloskopie
číslo parametru | skupina parametrů | podskupina parametrů | Hodnota | podskupina parametrů | Hodnota | podskupina parametrů | Hodnota | podskupina parametrů | Hodnota | podskupina parametrů | Hodnota | podskupina parametrů | Hodnota | podskupina parametrů | Hodnota | MDS10.1B Koloskopie V11 18.9.2024
1. | Administrativní údaje
2. | Údaje o pacientovi | Anamnéza |  | Rodinná anamnéza |  | CRC (kolorektální karcinom) v rodinné anamnéze | ANO/NE/NEVÍ
[6 empty] | Typ příbuznosti | číselník + jiné
[6 empty] | Věk výskytu kolorektálního karcinomu u příbuzného | číslo
|  |  |  | Osobní anamnéza |  | Poslední předchozí koloskopie | ANO/NE/NEVÍ
[6 empty] | Rok koloskopie | číslo
[6 empty] | Signifikantní polyp v osobní anamnéze | ANO/NE/NEVÍ
[6 empty] | Typ polypu u předchozího výskytu | číselník (adenom, pilovitá léze)
[6 empty] | CRC (kolorektální karcinom) v osobní anamnéze | ANO/NE/NEVÍ
[6 empty] | Věk výskytu předchozího kolorektálního karcinomu u pacienta | číslo
[6 empty] | IBD (idiopatický střevní zánět) v osobní anamnéze | ANO/NE/NEVÍ
|  |  |  | ALERGOLOGICKÁ ANAMNÉZA |  | Alergie a intolerance
[6 empty] | Popis alergie | text
[6 empty] | Původce | číselník (SNOMED CT ATC DLP)
[6 empty] | Typ reakce | číselník (SNOMED CT)
|  |  |  | FARMAKOLOGICKÁ ANAMNÉZA |  | ANTITROMBOTICKÁ LÉČBA | ANO/NE
[6 empty] | Lék | číselník (výběr podle klasifikace ATC: LMWH, warfarin, NOAC, antiagregace, duální antiagragace)
[6 empty] | NSAID | ANO/NE
|  | Indikace |  | Akutní vyšetření (do 48h) | ANO/NE | Důvod akutního vyšetření | číselník (krvácení, cizí těleso, poleptání, komplikace předchozího výkonu, jiné)
[6 empty] | Důvod akutního vyšetření - jiné | text
|  |  |  | Screening a dispenzarizace | ANO/NE | Screening a dispenzarizace - důvod | číselník (screeningová koloskopie, TOKS+ koloskopie, Screening a dispenzarizace vysokorizikových osob, dispenzarizace)
[6 empty] | Informace o TOKS | ANO/NE
[6 empty] | TOKS+ screening typ | číselník
[6 empty] | TOKS+ screening hodnota | číslo
[6 empty] | TOKS+ screening datum | datum
[6 empty] | Jméno lékaře provádějícího TOKS | jméno, příjmení
[6 empty] | IČZ ordinace lékaře provádějícího TOKS | číslo
[6 empty] | Dispenzarizace vysokorizikových osob | číselník (Lynchův syndrom, FAP, PJS, MYH/MUTYH, IBD, rodinná anamneza KRK)
|  |  |  | Diagnostická koloskopie | ANO/NE | Alarmující symptomy v osobní anamnéze | ANO/NE/NEVÍ
[6 empty] | Výčet alarmujících symptomů | číselník (enterorhagie, anémie, váhový úbytek)
|  |  |  | Terapeutická koloskopie | ANO/NE | Předchozí inkompletní koloskopie | ANO/NE
[6 empty] | Datum předchozí inkompletní koloskopie | rok
[6 empty] | Důvod předchozí inkompletníkoloskopie | číselník (nedostatečná střevní příprava, algická reakce, stenoza, jiné)
[6 empty] | Jiný důvod předchozí inkompletní koloskopie | text
3. | Údaje o proceduře | Příprava střeva | ANO/NE | Dělená příprava | ANO/NE
|  |  |  | Kvalita přípravy | číslo (Bostonská klasifikace 0-9) | BBPS - pravý tračník | číslo
[6 empty] | BBPS - příčný tračník | číslo
[6 empty] | BBPS - levý tračník | číslo
|  | Analgosedace/anestezie | číselník (bez analgosedace/analgosedace/celková anestezie)
|  | Kompletnost vyšetření |  | Dosažení céka | ano/ne
|  |  |  | Důvod nedosažení | číselník (resekce střeva/stenóza/jiný důvod/nedostatečná příprava tračníku)
|  | Prohlížecí čas | číslo (prohlížecí čas v minutách, vytažení cékum-anus)
4. | Komplikace | Periprocedurání komplikace | ANO/NE | Komplikace analgosedace | číselník (hyposaturace pod 80 %, použití antidota, kardiopulmonální resuscitace)
|  |  |  | Periprocedurální krvácení | ANO/NE | Ke krvácení došlo při: | číselník (screeningové koloskopii, endoskopické polypektomii)
[6 empty] | Způsob řešení | endoskopická léčba, chirurgická léčba, vasografie
|  |  |  | Periprocedurální perforace | ANO/NE | K perforace došlo při: | číselník (screeningové koloskopii, endoskopické polypektomii)
[6 empty] | Způsob řešení | endoskopická léčba, konzervativní léčba, chirurgická léčba
|  |  |  | Jiná periprocedurální komplikace | ANO/NE | Ke komplikaci došlo při: | číselník (screeningové koloskopii, endoskopické polypektomii)
[6 empty] | Lokalizace | anus, rektum, colon sigmoideum, colon descendens, colon transversum, colon ascendens, cékum, terminálni ileum
[6 empty] | Popis komplikace | text
[6 empty] | Způsob řešení | endoskopická léčba, konzervativní léčba, chirurgická léčba
|  |  |  | Hospitalizace/Prodloužení hospitalizace/Transport na JIP | ANO/NE | Typ hospitalizace | JIP/stadnardní oddělení
|  |  |  | Úmrtí | ANO/NE
|  | Postprocedurání komplikace (do 30 dnů) | ANO/NE | Komplikace analgosedace | číselník (hyposaturace pod 80 %, použití antidota, kardiopulmonální resuscitace)
|  |  |  | Postprocedurální krvácení | ANO/NE | Způsob řešení | endoskopická léčba, chirurgická léčba, vasografie
|  |  |  | Postprocedurální perforace | ANO/NE | Způsob řešení | endoskopická léčba, konzervativní léčba, chirurgická léčba
|  |  |  | Jiná postprocedurální komplikace | ANO/NE | Lokalizace | anus, rektum, colon sigmoideum, colon descendens, colon transversum, colon ascendens, cékum, terminálni ileum
[6 empty] | Popis komplikace | volný text
[6 empty] | Způsob řešení | endoskopická léčba, konzervativní léčba, chirurgická léčba
|  |  |  | Hospitalizace/Prodloužení hospitalizace/Transport na JIP zapříčiněná perioprocedurální komplikací | ANO/NE | Typ hospitalizace | JIP/stadnardní oddělení
|  |  |  | Úmrtí | ANO/NE
5. | Nálezy a výkony | Normální nález | ANO/NE
|  | Kolorektální neoplázie |  | POČET NALEZENÝCH LÉZÍ CELKEM | číslo
|  |  |  | POČET ODSTRANĚNÝCH A VYŘAZENÝCH LÉZÍ (RESECT & DISCARD) | číslo
|  |  |  | POČET ODSTRANĚNÝCH A EXTRAHOVANÝCH LÉZÍ | číslo
|  |  |  | Popis jednotlivých lézí |  | ID léze | číslo: automaticky generované, v budoucnu bude sloužit pro sledování polypu v čase, ideálně by se mělo generovat k číslu zkumavky
[6 empty] | Typ léze - endoskopické zhodnocení | obsah číselníku: adenom / karcinom / pilovitá léze (nehyperplastická)/ hyperplastický polyp / zánětlivý polyp / smíšený polyp / jiný polyp / jiná patologie
[6 empty] | LOKALITA | číselník (dle MKN-O)
[6 empty] | VELIKOST | číslo (velikost léze v milimetrech - největší rozměr)
[6 empty] | PAŘÍŽSKÁ KLASIFIKACE | číselník (0-Ip, 0-Is, 0-Isp, 0-IIa, 0-IIb, 0-IIc, 0-III)
[6 empty] | (NICE KLASIFIKACE) volitelné | číselník (NICE 1, NICE 2, NICE 3)
[6 empty] | (JNET KLASIFIKACE) volitelné | číselník (JNET 1, JNET 2a, JNET 2b, JNET 3 - jedna možnost)
[6 empty] | METODA BIOPSIE/TERAPIE | číselník (žádná, bioptické kleště, polypektomie, cold snare polypektomie, EMR, ESD, EFTR)
[6 empty] | Kompletnost resekce | Piecemeal resekce/En-bloc resekce
Histologie
[6 empty] | číslo zkumavky | číslo
[6 empty] | Lokalita | číselník (automatická hodnota dle MKN-O klasifikace)
[6 empty] | Histologický nález - kódem | číselník (bude upřesněn podle metodiky lézí kolorekta)
[6 empty] | Stupeň dysplázie | číselník (Lehká (mírná, LGD, low-grade dysplasia); Těžká (HGD, high-grade dysplasia))
|  |  |  | Popis mnohočetných lézí |  | ID mnohočetné léze | číslo
[6 empty] | Typ léze | číselník (adenomový / hyperplastický / zánětlivý / smíšený / jiný polyp )
[6 empty] | LOKALITA | číselník dle MKN-O
[6 empty] | VELIKOST | číslo
[6 empty] | PAŘÍŽSKÁ KLASIFIKACE | číselník (0-Ip, 0-Is, 0-Isp, 0-IIa, 0-IIb, 0-IIc, 0-III)
[6 empty] | METODA BIOPSIE/TERAPIE | číselník (žádná, bioptické kleště)
[6 empty] | Počet bioptovaných lézí | číslo
Histologie
[6 empty] | Číslo zkumavky | číslo
[6 empty] | Lokalita | Automatická hodnota dle MKN-O klasifikace
[6 empty] | Histologický nález - kódem | obsah číselníku: bude upřesněn podle metodiky lézí kolorekta
[6 empty] | Stupeň dysplázie | obsah číselníku: Lehká (mírná, LGD, low-grade dysplasia); Těžká (HGD, high-grade dysplasia)